WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

1. Cel i zakres stosowania.

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będącej podstawą do sporządzenia przez przyszłego wykonawcę robót „Planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia” zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Przepisy i normy.

| - | Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy |
| --- | --- |
| - | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia |
| - | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych |
| - | Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych |

3. Zasadnicze roboty przy realizacji odwodnienia:

| - | roboty pomiarowe |
| --- | --- |
| - | wykonanie wykopów pod trasę zabudowy rowu |
| - | wykonanie przekładek uzbrojenia podziemnego |
| - | budowa warstwy wzmacniającej podłoże |
| - | budowa ciągów zabudowy rowu i studni kanalizacyjnych |
| - | budowa bocznych wpustów ulicznych |
| - | podbudowy z kruszyw łamanych |
| - | ułożenie ław i krawężników |
| - | ułożenie chodników i wjazdów z kostki betonowej |
| - | ułożenie warstw asfaltobetonowych (wypełnienie braków) |
| - | humusowanie i obsianie trawą skarp |
| - | umocnienie rowów |
| - | budowa przepustów pod zjazdami i ścianek czołowych |
| - | umocnienie ścian wykopów |

4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających

niebezpieczeństwom.

Jako podstawową zasadą prowadzenia prac na budowie należy przyjąć stwierdzenie: „Wszelkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem osób do tego uprawnionych, 
z zachowaniem warunków zawartych w polskich normach

i przepisach oraz zgodnie ze sztuką budowlaną”.

Kierownik budowy jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania prac szczególnie niebezpiecznych występujących na budowie. Przed przystąpieniem do robót, w szczególności do prac szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy powinien udzielić instruktażu określając szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnić bezpośredni nadzór, odpowiednie środki zabezpieczające.

Instruktaż pracowników powinien obejmować w szczególności:

| - | imienny podział pracy |
| --- | --- |
| - | kolejność wykonywania zadań |
| - | wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach |

Powinny być spełnione wymagania dotyczące środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom:

| - | teren budowy w miarę potrzeby powinien być ogrodzony |
| --- | --- |
| - | ogrodzenie terenu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić 1,50 m. |
| - | drogi dojazdowe powinny posiadać utwardzoną nawierzchnię |
| - | przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone i posiadać normowe szerokości |
| - | składowiska materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia składowanych materiałów |
| - | podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz kabiną kierowcy jest zabronione |
| - | przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż 0,75 m – od ogrodzenia, 5,0m –od stałego stanowiska pracy. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry takie jak: dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperatura uwidocznione przez trwały i wyraźny napis |
| - | ruchome części mechanizmów zagrażające bezpieczeństwu powinny być zabezpieczone |
| - | urządzenia elektryczne powinny być wykonane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami |
| - | skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i rozmieszczone tak, aby odległość od nich urządzeń była jak najkrótsza |
| - | drogi ewakuacyjne powinny posiadać gabaryt odpowiadające przepisom technicznym – budowlanym oraz przepisom przeciwpożarowym |
| - | przed rozpoczęciem prac ustalić przebieg mediów |
| - | teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz w zależności od potrzeb w system sygnalizacji przeciw pożarowej |

5. Całość robót należy prowadzić przestrzegając i stosując środki techniczno – organizacyjne opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.