# INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY

ZDROWIA ORAZ  PLANU  „BIOZ”  DLA  ZADANIA :

„PRZEBUDOWA ODWODNIENIA DROGI POWIATOWEJ

4768 S UL. KOŚCIELNA W DĄBIU”

I. PODSTAWA  OPRACOWANIA

- Ustawy : Kodeks  Pracy ( Dz. U. Z 1998 r nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami   w tym Dz. U. Z 2002 r nr 74 poz. 676 )  i  Prawo  Budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 ) ,

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126 )

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia 27.08.2002 r  w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających   zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. nr 151  poz. 1256 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 06.02. 2003 r w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)

- Rozporządzenie  Rady ministrów z dnia 03.12.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych  izotopów promieniotwórczych w surowcach  i materiałach stosowanych  w budynkach  przeznaczonych  na pobyt ludzi i inwentarza żywego  a     także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie  oraz kontroli zawartości tych izotopów  ( Dz. U. Nr 220 poz. 1850 )

- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z dnia 30.10.2002 w sprawie minimalnych  wymagań  dotyczących bezpieczeństwa i  higieny pracy  w zakresie użytkowania  maszyn  przez pracowników  podczas pracy ( Dz. U. Nr 191 poz. 1596 )

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 01.112.1206 )

II.  ZAKRES  ROBÓT

Przy  realizacji  zadania  wystąpią  roboty  budowlano – montażowe  i  pomocnicze  w  następującej  kolejności :

1/   zagospodarowanie  placu  budowy  i  wykonanie  zaplecza  dla pracowników,

2/  wykonanie organizacji ruchu na okres budowy na podstawie projektu organizacji ruchu 
      zatwierdzonego przez  Zarządcę Dróg,

3/ roboty  geodezyjne : wytyczenie  trasy kanalizacji deszczowej w postaci kanału 
      zamkniętego, rowu otwartego i skarpy rozsączającej oraz wymagane pomiary,

4/ roboty  ziemne  dla  wykopów  liniowych i jamistych dla studni  
     kanalizacyjnych, separatora i osadnika,

5/  roboty budowlano-montażowy dla wykonania rowu otwartego - rozsączającego,

6/  roboty  montażowe przy układaniu przewodów kanalizacyjnych,

7/ roboty budowlano - montażowe  przy  wykonaniu  studni i wpustów oraz separatora i 
     osadnika,

8/   roboty  mające na celu uporządkowanie placu budowy wraz z   otworzeniem zniszczonych nawierzchni w trakcie realizacji,

9/    roboty  wykończeniowe,

10/  likwidacja  placu  budowy  i odbiór  robót,

III.  ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

Tematem opracowania jest przebudowa odwodnienia ulicy Kościelnej od posesji nr 24 w kierunku ulicy Pocztowej wraz z przyległymi do niej terenami. Następnie odwodnienie jest projektowane wzdłuż ulicy Pocztowej, aż do istniejącego przepustu drogowego.

Ulice zlokalizowane są w Dąbiu w Gminie Psary.

Zakres projektu, obejmuje:

- budowę kanalizacji deszczowej w postaci kanału zamkniętego dla odwodnienia ulicy Kościelnej,

- budowę rowu wzdłuż ulicy Pocztowej z rozsączeniem wód w dnie rowu oraz budowę skarpy umożliwiającą odwodnienie drogi i rowu,

- remont przepustu pod ulicą Pocztową.

Przewidziana inwestycja będzie realizowana w Dąbiu gminie Psary ul. Kościelna i ul. Pocztowa. Jest to obszar o zabudowie jednorodzinnej oraz znajdują się tam pola uprawne. Obszar ten charakteryzuje się dużą różnicą wysokości terenu dochodzącą do ok. 8,0m.

Na okres prowadzonych robót budowlano - montażowych należy zapewnić bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz umożliwić dojazdy do  budynków usytuowanych przy trasie a szczególnie dla służb interwencyjnych ( Pogotowie Ratunkowe , Straż Pożarna ) i technicznych.

Należy wyznaczyć teren, który może być wykorzystany  do składowania  materiałów  budowlanych  oraz  postoju  maszyn i urządzeń  koniecznych do realizacji  robót.

Teren budowy winien być prawidłowo i szczelnie ogrodzony oraz powinny być  wyznaczone trasy komunikacyjne dla sprzętu budowlanego i ludzi.

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac należy:

- sprawdzić wydzielenie i  oznakowanie terenu dla prowadzenia prac

- zagrodzić drogi dostępu na teren prac

- wydzielić i dodatkowo zabezpieczyć aktualny front robót

- wydzielić i sprawdzić oznakowanie szlaków komunikacyjnych i manewrowych

- umieścić w  widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujące wstępu na teren prac

-  wyznaczyć miejsce tymczasowego składowania elementów  demontowanych

Każdorazowo po wykonaniu  prac należy

- sprawdzić i uzupełnić  oznakowanie terenu

- oznakować zakazem i zagrodzić drogi dostępu

- przekazać teren  dozorcy

Prace wykonywać  po wydzieleniu i oznakowaniu następujących miejsc:

- Miejsce bezpośrednich prac rozbiórkowych.

- Stanowisko składowania.

- Miejsce wykonywania robót budowlano-montażowych

- Miejsce prac porządkowych i wyrównawczych.

## IV.  PRZEWIDYWANE  ZAGROŻENIA

- ZE STRONY ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejącym zagrożeniem jest prowadzenie robót  demontażowych i budowlano-montażowych w pasie drogowym.

Plac budowy winien być szczelnie ogrodzony z tablicami ostrzegawczymi aby  uniemożliwić wstęp osobom postronnym na teren budowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na ruch samochodów ciężarowych i prawidłowe oznakowanie miejsca prowadzenia robót.

- PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

1/ wykopy  dla  kanalizacji  wykonywane w czasie prowadzenia robót o 
    głębokości do 5,0 m,

2/ po wykonaniu wykopów należy je jak najszybciej obudować deskowaniem, aby nie dopuścić do ewentualnego osuwania się ziemi,

3/  składowanie  materiałów w pasie drogowym,

4/  praca  maszyn  i sprzętu  budowlanego,

5/  oddziaływanie  materiałów o  złej  jakości  lub niewłaściwej technologii zabudowy,

6/  ograniczenie ruchu pieszego i kołowego,

7/  bliskość uzbrojenia terenu  w sieci podziemne,

- -  WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ

- Praca w  wąskoprzestrzennych, głębokich wykopach.

- Nawodnienie gruntu i niestabilność skarp.

- Istniejące uzbrojenie podziemne w pobliżu prac i miejsca kolizji.

- Ułatwiony dostęp do miejsca prac przez osoby niepowołane.

- Transport i przemieszczanie ciężkich prefabrykatów.

Ad 1. i 2.

W trakcie prowadzenia wykopu należy na bieżąco oceniać stan gruntu ze zwróceniem szczególnej uwagi na możliwość wystąpienia osuwisk lub pojawienia się warstw wodonośnych.

W przypadku sytuacji nieprzewidzianych (awarii) przerwać prowadzenie robót, ewakuować ludzi z wykopu i niezwłocznie określić zakres wymaganych zabezpieczeń i   dalszą technologię robót.

Prace prowadzić ręcznie lub przy pomocy koparki przy czym nie można dopuszczać do jednoczesnego stosowania obydwu technologii. Wykopy prowadzone koparką mogą wywołać niekontrolowane przemieszczenia dużych brył gruntu. Dlatego wszystkie prace wykonywać koparką o właściwym wysięgu  i zapobiegać przebywaniu pracowników w pobliżu wykonywanych prac.

Nie dopuścić do zalania wykopu wodą gruntowa lub opadową. W przypadku napływu, wodę na bieżąco sprowadzać do studzienek drenażowych, skąd odprowadzać do studni kanalizacyjnych.

Ad 3.

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykopów należy dokładnie określić rodzaj i położenie ewentualnych instalacji podziemnych i nadziemnych przebiegających w pobliżu.

- Określić z służbami technicznymi Dysponenta (wg wskazań wynikających z uzgodnień branżowych) położenie i sposób zabezpieczenia napotkanego uzbrojenia.

- Wyraźnie i jednoznacznie oznakować przebieg przewodu.

-  Do prac w pobliżu przystępować wyłącznie po potwierdzeniu zabezpieczenia, namierzeniu i ręcznym  odsłonięciu  przewodów lub instalacji technicznych.

- Odkryte fragmenty uzbrojenia podziemnego zabezpieczyć przed zniszczeniem i dewastacją.

Ad 4.

Prace prowadzone będą na fragmencie placu budowy w terenie umożliwiającym dostęp w miejsce prac osobom niezatrudnionym. Dla zminimalizowania dostępu takim osobom wygrodzić należy pas terenu o wielkości umożliwiającej bezpieczne prowadzenie robót i manewrowanie maszyn.

Jako zabezpieczenie  stosować ogrodzenie  o wysokości minimum 1,50 m.

Na terenie zastosować typowe zabezpieczenia miejsca robót w postaci balustrad oraz oznakowań z lin i taśm ostrzegawczych.

Ad 5.

Do transportu i rozładunku ciężkich elementów używać  maszyn z odpowiednim osprzętem i zawiesiami. W czasie transportu zapewnić bezpieczny plac manewrowy maszyn oraz wcześniej przygotowywać miejsca składu i wbudowania.

## V. ZALECENIA  TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE  DLA  WYKONAWCY

Kierownictwo  przedsiębiorstwa  realizującego roboty  budowlano-montażowe  powinno  zapewnić :

1. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych a w tym:

- sieć komunikacyjna obejmująca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrębie

placu budowy

- środki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego

- składowiska i magazyny

- pomieszczenia pomocnicze dla obsługi budowy i dla obsługi personelu (socjalno-

bytowe, higieniczno-sanitarne i administracyjno-biurowe)

- oświetlenie

- sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną

- łączność telefoniczną oraz odpowiedni  system  łączności  brygady roboczej  z

kierownictwem  budowy oraz  możliwość  zawiadomienia właściwej  instytucji (bazy

sprzętu, pogotowia , policji  itp. ) w  przypadku wystąpienia  sytuacji  krytycznej ( zalania,

pożaru, wypadku )

- środki profilaktyki p. poż.

- ogrodzenie lub tam gdzie jest to niemożliwe oznakowanie granic terenu za

pomocą tablic ostrzegawczych, tak aby uniemożliwić wejście na teren budowy osobom

postronnym.

2. Instruktaż pracowników, a w tym:

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego        wykonywania robót i zaznajomienia z nią pracowników,

- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków,

- Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac,

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz odzież roboczą i ochronną wg obowiązujących tabel i norm zakładowych zobowiązuje się pracowników do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,

- Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 Dz. U. 1996/62/285 ) a mianowicie:

- szkolenia wstępne, ogólne

- szkolenia wstępne stanowiskowe

- szkolenia wstępne podstawowe

- szkolenia okresowe

- Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznawać pracowników z ryzykiem

zawodowym związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania środków ochrony osobistej,

- W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zleceń w zakresie bhp,

- Udostępnić do wglądu pracowników plan Bioz, ocenę ryzyka  zawodowego.

3. Ograniczenie ruchu kołowego  i  pieszego  a w tym :

- wyznaczenie przejść dla pieszych w tym mostków z poręczami nad wykonanymi wykopami

-   organizacja ruchu kołowego  zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

VI. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Dla zapobiegania niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót budowlanych:

1. Prawidłowe zabezpieczenie wykopów - właściwa obudowa ścian.

2. Odwodnienie wykopów.

3. Prawidłowo wykonane zejścia do wykopów ( co 20 m ).

4. Zabrania się wchodzenia i wychodzenia do wykopów po rozporach.

5. Dokładne oznakowanie drogi ewakuacyjnej.

6. Umieszczenie tablic ostrzegawczych - zabraniających wejścia na teren budowy.

7. Przekazanie brygadziście nr telefonów na wypadek pożaru, zalania wypadku itp. w celu

zawiadomienia kierownictwa i odpowiednich służb o awarii lub w/w zdarzeniu.

8. Wskazanie najbliższego punktu opatrunkowego.

VII. OBOWIĄZKI  KIEROWNIKA  BUDOWY

Kierownik budowy  przed  rozpoczęciem  robót  powinien opracować  „Plan  bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia”  zwany planem „BIOZ” zgodnie z rozporządzeniem podanym w punkcie I.3.

W planie  tym  należy  uwzględnić  specyfikę  robót  tj. wykonywanie  prac  w  terenie  otwartym, w drodze , poboczu  drogi oraz w chodnikach a także zapewnienie  koniecznej i bezpiecznej komunikacji mieszkańców  i w każdej chwili dojazdu do  budynków służb technicznych – pogotowia gazowego , energetycznego , komunalnego – , służb medycznych i straży pożarnej.

Po  przejęciu placu  budowy  kierownik  budowy  odpowiada  za  bezpieczeństwo  na  budowie , właściwą  organizację  robót , prawidłową  jakość wykonywanych prac oraz  zabezpieczenie przed kradzieżą, dewastacją materiałów  i sprzętu .

Teren  budowy  dla robót prowadzonych w  drodze lub chodnikach winien być oznakowany zgodnie z zatwierdzonym przez Komendę Powiatową Policji i Zarządcę dróg projektem organizacji ruchu na okres wykonywania robót budowlano montażowych.