TEMAT OPRACOWANIA

Specyfikacja  Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

CZĘŚĆ  OGÓLNA  ST 00.00

Do  Projektu  „Przebudowa   odwodnienia drogi powiatowej nr 4768 S, ul. Kościelna, Dąbie Gmina Psary

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ULICE: Kościelna, Pocztowa , DĄBIE

ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Powiatu Będzińskiego 42-500 BĘDZIN, ul. Sączewskiego 6

WYKONAWCA

Zespół Projektowo - Realizacyjny „PRO-SAN” S.C.

41- 902 Bytom , ul. Gliwicka 20

mgr inż. Krystyna Sobota-Foltman

Nr opracowania 01/07/2012			Data opracowania lipiec  2012 r.

# SPIS ZAWARTOŚCI:

I.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  -  CZĘŚĆ OGÓLNA

1.       WPROWADZENIE	5

1.1.     Nazwa zamówienia	5

1.2      Przedmiot i zakres robót	5

1.3.     Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych................................................6

1.4.     Informacje o terenie budowy	7

1.4.1.   Zaplecze Wykonawcy	7

1.5.     Dokumenty placu budowy	8

1.5.1.   Dziennik Budowy	8

1.5.2.   Książka obmiarów	9

1.5.3.   Inne dokumenty budowy	9

1.5.4.   Przechowywanie dokumentów budowy	10

1.6.     Organizacja robót , przekazanie placu budowy	10

1.6.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji	10

1.7.    Zabezpieczenie interesów osób trzecich	10

1.8.    Wymagania dotyczące ochrony środowiska	11

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie	11

1.10.  Warunki dotyczące organizacji ruchu	12

1.11.  Ogrodzenie placu budowy	.........12

1.12.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi	12

1.13.  Materiały szkodliwe dla otoczenia	13

1.14.  Nazwy i kody :grup robót i kategorii robót	13

1.15.  Lista określeń  podstawowych.................................................................................17

2.MATERIAŁY	17

2.1.  Źródła pozyskiwania materiałów	17

2.2.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom	18

2.3.  Przechowywanie i magazynowanie materiałów	18

2.4.  Pochodzenie materiałów	19

3. SPRZĘT	19

3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	19

3.2  Sprzęt do prowadzonych robót	19

4. TRANSPORT	19

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA 	20

ROBÓT BUDOWLANYCH

6.KONTROLA JAKOŚCI	20

6.1.Program zapewnienia jakości 	20

6.2.Zasady kontroli jakości robót	21

6.3.Pobieranie próbek	22

6.4.Badania i pomiary	23

6.5.Raporty z badań	23

6.6.Badania dokonywane przez zamawiającego	23

7.   OBMIAR ROBÓT	24

8.   ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH	25

8.1. Podział odbiorów	25

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	25

8.1.2. Odbiór częściowy	.............25

8.1.3. Odbiór końcowy	25

8.1.4. Odbiór ostateczny.................................................................................................... 29

8.2. Dokumenty do odbioru robót	25

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót	26

8.4. Zgłoszenia do odbioru	26

9.ROZLICZENIE ROBÓT	26

10.DOKUMENTACJA ODNIESIENIA	26

10.1 Dokumentacja projektowa	26

10.2 Normy ,akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne	27

II   SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna  SST 01.01:

Wytyczne tras i punktów    wysokościowych                                                           	       31

2. Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna SST 01.02:

Roboty ziemne i wykopy i   zasypy w gruntach kategorii I – V  		                   38

3. Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  SST 01.03:

Wykonanie  drenażu rozsączającego							       52

4. Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna SST 01.04:

Wykonanie rowu										       57

5. Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna SST 01.05

Bariery energochłonne								                   65

6. Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna SST 01.06

Wykonanie obiektu liniowego - kanalizacji grawitacyjnej				       76

7. Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna SST 01.07

Remont przepustu										        95

8. Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna SST 01.08

Rozbiórka elementów dróg, podjazdów wraz przywróceniem terenu

do stanu pierwotnego									      111

# 1.	WPROWADZENIE

## 1.1.	Nazwa zamówienia

„Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej, ul. Kościelna , Dabie Gmina Psary”.

Zamawiający :  Zarząd Powiatu Będzińskiego, 42-500  Będzin ul. Sączewskiego 6

## 1.2	Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem robót jest:

- Budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej  wraz z podłączeniem wpustów deszczowych i przełączeniem istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Pocztowej

- Budowa rowu wzdłuż ul. Pocztowej ze skarpami umocnionymi płytami betonowymi ażurowymi, wypełnieniem dna żwirem owiniętym tkaniną geotekstylną

- Budowa skarpy z podbudową w postaci żwiru z owinięciem tkaniną geotekstylną i ułożeniem geosiatki polipropylenowej

- Remont istniejącego przepustu betonowego 2 x Dn 600

- Ustawienie barier energochłonnych  drogowych

Zestawienie podstawowych materiałów :

KANALIZACJA DESZCZOWA I RÓW ODWADNIAJĄCY

1. Rury PVC-U klasa S SDR 34, SN8 z uszczelką z wydłużonym kielichem z

litą ścianką jednowarstwową DN/OD 160 x 4,7–podłączenie wpustów  58,5	mb

2. Rura PP dwuścienna bosa SN 8 DN/ID 500 				  21,0  mb

3. Rura PP dwuścienna z kielichem SN 8 DN/ID 500 			337,5  mb

4. Studzienka DN/ID1500			  				   43 szt.

z włazem żeliwnym typu  B 125  z zamknięciem zawiasowym lub

zatrzaskowym , pokrywą żelbetową, 		     8 szt.

5. Wpust deszczowy – betonowy DN/ID 450 z włazem żeliwnym  D 400

i osadnikiem								     6 szt.

6. Separator DN/ID 2000mm przepływ Q =60/600 l/s			    1 szt.

7. Osadnik DN/ID 2000 mm pojemność V=7,0 m3 				    1 szt.

8. Rura betonowa DN 500 							    1,4 mb

9. Geosiatka PP 								  176,00 m2

10. Tkanina geotekstylna  							1050,00m2

11. Płyty betonowe ażurowe o wymiarach 60 x 90 x 10 cm			  167,00m2

12. Bariery energochłonne stalowe						    80 mb

13. Humus									   18,0 m3

14. Żwir o uziarnieniu 25 – 40 mm						   431,00m3

15. Płyta betonowa przy włączeniu do rowu					      4,00m3

16. Bloki betonowe dla przepustu						       4,50m3

17. Mur czołowy żelbetowy +włączenie do rowu				       4,50m3

18. Demontaż studni betonowej DN/OD					        1 szt.

19. Demontaż kanału betonowego DN 400					        8,0 mb

Zbiorczy bilans powierzchni do odtworzenia po wykonaniu robót budowlano-montażowych :

- powierzchnia terenów zielonych 			            220,0 m2

- powierzchnia chodników z płytek betonowych		  65,00 m2

- powierzchnia chodników z kostki szarej 			  62,50 m2

- krawężniki							  92,00 mb

- nawierzchnia asfaltowa					  51,50 m2

## Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych

W zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych należy włączyć m.in. następujące czynności:

- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inwestora,

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót,

- zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla mieszkańców,

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym  Prawem i przez Inwestora zakresie,

- doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotnego,

- przekazanie wykonanej kanalizacji grawitacyjnej , rowu odwadniającego, przepustu oraz barier energochłonnych (jako kompletnej, sprawnej struktury liniowej) do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,

- przekazanie wykonanych obiektów na sieci kanalizacji deszczowej – studni kanalizacyjnych , ulicznych wpustów deszczowych, osadnika i separatora jako kompletnej, sprawnej struktury  do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa,

## 1.4.	Informacje o terenie budowy

Teren objęty opracowaniem położony jest w Dąbiu Gmina Psary wzdłuż ulicy Kościelnej i Pocztowej.  Na tym terenie występuje budownictwo jednorodzinne oraz pola uprawne Różnice w wysokości terenu  są duże i wynoszą około 8,0 m.

Teren, przez który prowadzona jest inwestycja jest własnością:

-     Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku                        – 5 działek

-     Parafia P.W. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dąbiu        -  1 działka

Istniejącą podziemną infrastrukturę techniczną tworzą kable energetyczne , oświetleniowe, oraz teletechniczne, sieć wodociągowa  oraz sieć i przyłącza  gazowe . W zasięgu inwestycji może występować inne nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

### 1.4.1. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć teren budowy oraz zaplecze Wykonawcy z biurem.

Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biura, placów składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót objętych zamówieniem. Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki kierowania budową oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Inwestorem.

Wykonawca winien wyposażyć zaplecze i teren budowy w odpowiednią ilość toalet. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu budowy.

Organizacja i zabezpieczenie placu budowy obejmuje min.:

- Opracowanie Planu BIOZ zgodnie z Ustawą i Rozporządzeniami wykonawczymi (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 p oz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku).

- Wykonanie objazdów/przejazdów.

- Zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy

- Przygotowanie terenu do prowadzenia robót budowlano-montażowych

- Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, barier, oznakowań.

- Tymczasową przebudowę urządzeń obcych – jeżeli  zachodzi  taka  konieczność .

- Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy (zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biura, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robót).

Utrzymanie placu budowy obejmuje min.:

- Zapewnienie przejazdów i dojazdów na terenie budowy.

- Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem zaplecza, wynajmem pomieszczeń, itp.).

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy obejmuje:

- Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania.

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Likwidację zaplecza Wykonawcy (usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biura, placów, zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego).

Powyższe wymogi  należy uwzględnić w kwocie ofertowej.

## 1.5.	Dokumenty placu budowy

### Dziennik Budowy

Dziennik Budowy oznacza dokument, który Wykonawca na podstawie upoważnienia Inwestora winien uzyskać w imieniu Inwestora przy rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę na placu budowy oraz używany zgodnie z wymaganiami  Prawa Budowlanego.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć będą:

- przebiegu robót

- stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia

- uwag i zaleceń technicznych

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą

-  oznaczone  kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą

-  podpisane przez Kierownika Budowy i  przez Inspektora Nadzoru

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datę przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej

- uzgodnienie  przez Inspektora Nadzoru  harmonogramu prac

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru  Programu Zapewnienia Jakości

- dane dotyczące czynności geodezyjnych

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót

- dane dotyczące  jakości pozyskanych materiałów

- napotykane przeszkody i sposoby ich usuwania

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- propozycje i uwagi Kierownika Budowy

- zgłoszenie zakończenia robót budowlanych i przygotowania do odbioru końcowego

Wpisy Inspektora Nadzoru podpisuje z zaznaczeniem  przyjęcia do wiadomości Kierownik Budowy. Wpisy Kierownika Budowy dotyczące uwag, zastrzeżeń lub propozycji podpisuje (z podaniem terminu rozstrzygnięcia) Inspektor Nadzoru.

Wpisy Projektanta obligują Inspektora  Nadzoru do zajęcia stanowiska.

Projektant nie ma uprawnień do  wydawania poleceń Kierownikowi Budowy.

### Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki

### 1.5.3.	Inne dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

- polecenie rozpoczęcia robót

- protokoły przekazania terenu budowy

- ewentualne umowy cywilno-prawne

- świadectwa odbioru robót

- protokoły z narad i ustaleń

- korespondencję na budowie

### 1.5.4.	Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez nich zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych  z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Zamawiający będzie miał pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla  Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie.

## 1.6.     Organizacja robót , przekazanie placu budowy

### 1.6.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji

Zamawiający przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji.

Zamawiający  przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach dokumentację projektową.

Roboty wykonywane będą według szczegółowego harmonogramu robót, który na bazie dokumentacji projektowej opracuje Wykonawca. Harmonogram będzie uwzględniał podział robót na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

## 1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

### Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca :

-umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie

-treść informacji i lokalizację tablic Wykonawca ustala  według  zarządzenia pkt.1-Akty Prawne

-przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia  robót w okresie

trwania budowy

- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : ogrodzenia, zapory,

znaki, sygnały oraz zapewni ich obsługę i dozorców

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności  publicznej  lub prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takich robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych.

## 1.8.      Wymagania dotyczące ochrony środowiska

### Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i

### poza jego obrębem

W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed:

-  zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby ściekami, pyłami, paliwem, olejami,

materiałami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

-  zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,

-  przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

-  możliwością powstania pożaru,

-  niszczeniem drzewostanu przyległego do terenu budowy.

## 1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na       budowie

### Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu n

na budowie personelowi odpowiednie :

- urządzenia socjalno - sanitarne  oraz odzież

- nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

### Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie ( przed rozpoczęciem

budowy ) „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, zwanego „planem BIOZ”, na podstawie „Informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”  sporządzonej przez projektanta

### Wykonawca będzie przestrzegać warunków w zakresie bezpieczeństwa

przeciwpożarowego zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów przeciwpożarowych.

## 1.10.Warunki dotyczące organizacji ruchu

Zabezpieczenie ruchu pieszego i kołowego należy wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu.

## 1.11.Ogrodzenie placu budowy

### Wykonawca będzie zobowiązany do :

przedstawienia  Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy i uzyskania                                                      jego akceptacji .Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru  końcowego.

W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno  być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.

Wykonawca będzie zobowiązany do  utrzymania w czystości dróg publicznych ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów

Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia elementów konstrukcyjnych  i budowlanych  w planie i w przekroju na wszystkich etapach robót oraz do ochrony przyjętych punktów i poziomów odniesienia

Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji  Zamawiającemu  kompleksowy program realizacji robót  (harmonogram).

## 1.12.	Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną dokumentacją projektową, zgodnie ze specyfikacjami i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z opracowań wymienionych powyżej są obowiązujące dla Wykonawcy.

## 1.13.	Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

## 1.14.  Nazwy i kody :grup robót i kategorii robót

| Kod CPV | Opis |
| --- | --- |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |
| 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |
| 45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby |
| 45113000-2 | Roboty na placu budowy |
| 45120000-4 | Próbne wiercenia i wykopy |
| 45122000-8 | Próbne wykopy |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane |
| 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych |
| 45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli |
| 45233140-2 | Roboty drogowe |

  - Lista określeń podstawowych

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- Kanał. Liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków.

- Kanalizacja deszczowa. Kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację), albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do odprowadzania ścieków opadowych

- Rów.  Otwarty wykop zbierający i odprowadzający wodę deszczową

- Prefabrykat.  Element wykonany w zakładzie przemysłowym przywieziony na budowę , gdzie zostaje zamontowany i stanowi element umocnienia rowu, ścieku lub skarpy lub na budowie staje się przepustem

- Geowłóknina. Materiał nietkany, wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia( np. połączenia termiczne). Materiał ten jest maszynowo uformowany w postać maty

- Wzmocnienie geowłókniną. Wzmocnienie skarp rowu geowłókniną , to wykorzystanie jej  właściwości przy rozciąganiu dla poprawienia własności mechanicznych gruntu

- Przepust. Budowla mająca nad sobą nasyp i służąca do przepuszczania wody lub dróg albo innych urządzeń pod nasypami drogowymi lub kolejowymi.

- Przepust rurowy. Przepust , którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur

- Geosiatka. Płaska struktura w postaci siatki z otworami znacznie większymi niż elementy składowe z oczkami połączonymi ( przeplatanymi) w węzłach lub oczkami ciągnionymi.

- Studzienka przelotowa kanalizacyjna. Obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

- Komora robocza. Zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności

eksploatacyjnych

- Płyta pokrywowa studzienki lub komory. Płyta przykrywająca komorę roboczą.

- Właz kanałowy (żeliwny). Element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.

- Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci.

- Przepust kablowy. Konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

- Rura  ochronna – stalowa , PVC , arota , pojedyncza  lub  dwudzielna przeznaczona  do  ochrony  przewodu –rurociągu  przed  uszkodzeniami

- Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.

- Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie kanału, studzienki, pompowni, itp.

- Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

- Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.

- Materiały. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

- Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do głębokości przemarzania.

- Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego (na przykład rów, dolina, rzeka, itp.).

- Przeszkoda sztuczna. Obiekt stworzony przez ludzi, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego (na przykład ogrodzenie, budynek, rurociąg, kanał, itp.).

- Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

- Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

- Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

- Dziennik budowy. Dokument prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

- Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego.

- Laboratorium. Laboratorium badawcze niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

- Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

- Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu.

- Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku.

- Podsypka materiał konstrukcyjny ( piasek) ułożony między dnem wykopu a spodem kanału czy rurociągu odpowiednio zagęszczony o wysokości 20 cm

- Obsypka i nadsypka materiał konstrukcyjny (piasek) – znajduje się między spodem kanału, a poziomem 20 cm nad jego górną krawędzią, odpowiednio zagęszczony

- Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

- Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

- Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę – składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa.

- Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami budowlanymi i wykonawczymi, dokonanymi w trakcie wykonania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.

- Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użyciu.

- Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.

- Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba  posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

- Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i zbiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- Normy europejskie – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

- Obmiary robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

- Odbiór częściowy (roboty budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego  w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i

uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych

jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenie robót.

- Wspólny Słownik Zamówień – jest system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2152/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1maja 2004r.

# 2.  MATERIAŁY

Materiały muszą być z asortymentu bieżąco produkowanego i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie  wymienionym.0

Zastosowane materiały muszą być nowe, posiadać stosowne atesty, aprobaty, znaki bezpieczeństwa, itp. - wymagane polskimi przepisami, a o ile producent przewidział podział na klasy lub gatunki jakości, muszą być w najwyższej (najlepszej) klasie lub gatunku.

Materiały, których to dotyczy, muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Polskim Prawem certyfikaty bezpieczeństwa. Na życzenie  Zamawiającego takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione.

## 2.1. Źródła pozyskiwania materiałów

Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego. Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeństwa B, zezwolenia oraz próbki do zatwierdzenia przez   Zamawiającego.

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.

Jeżeli Wykonawca będzie chciał dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien powiadomić Zamawiającego o sugerowanych zmianach, uzyskać ich akceptację oraz

winien pokryć ewentualny dodatkowy koszt takich zmian wynikłych w rezultacie ich wprowadzenia.

## 2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Jeżeli podczas realizacji zamówienia Wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy materiałów, które w opinii Zamawiającego są nieodpowiedniej jakości, to Inwestor zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez  Zamawiającego.

Każdy rodzaj robót, w którym użyte będą niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

## 2.3.Przechowywanie i magazynowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez  Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z  Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych elementów. Dodatkowo należy stosować się ściśle do zaleceń dostawców lub producentów.

Podłoże, na którym składuje się przewody, kształtki, złączki, włazy, kręgi, itp. elementy musi być równe, suche i czyste. Armaturę należy składować w zamykanych magazynach. Przewody

rurowe muszą być podparte na całej długości. Wysokość stosu rur nie może przekraczać 1 m. Wymagania techniczne dla rur w zwojach powinny być podane przez producenta . Na spodzie powinny znajdować się większe średnice, a mniejsze na górze.

Miejsca przechowywania kruszyw lub spoiw (np. cement) powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone i zabezpieczające przed ściekaniem wody deszczowej. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

## 2.4.Pochodzenie materiałów

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć świadectwa pochodzenia na wszystkie materiały oraz wyposażenie zabudowane i dostarczone w ramach zamówienia.

# 3. SPRZĘT

## 3.1  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, odpowiadać pod względem typu, wydajności i parametrów technicznych wykonywanym pracom. Przed przystąpieniem do prac sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt powinien być utrzymany w  stanie technicznym (badania i przeglądy) zapewniającym przestrzeganie norm ochrony środowiska i przepisów bezpiecznego użytkowania. Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca zagwarantuje wydajność sprzętu umożliwiającą zakończenie prac w terminie przewidzianym umową.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące należytego wykonania umowy mogą zostać przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Dyskwalifikacja wymaga formy pisemnej  zawierającej   przyczynę niedopuszczenia do robót.

## 3.2  Sprzęt do prowadzonych robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu przeznaczonego do:

-  odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych

-  wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg

-  do odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp.

-  do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów: spycharki, urządzenia

do hydromechanizacji, itp.

-  do transportu mas ziemnych: samochody samowyładowcze

-  do zagęszczania gruntu  i  podsypek

4. TRANSPORT

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów lub sprzętu na/i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym kontraktem.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem:

- uzyskania odpowiedniej zgody z Wydziału Komunikacji,

- przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i na terenach oczyszczalni.

# 5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA

# ROBÓT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty objęte kontraktem ( Zamówieniem ) powinny być zgodne z obowiązującymi PN, dokumentacją projektową, wymaganiami 0technicznymi i ST dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w projektach  wykonawczych  i  przedmiarach  robót.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego.

Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w  dzienniku  budowy, ewentualnie w  protokole  odbioru,   w  dokumentach  badań  i  pomiarów.

## 6.   KONTROLA JAKOŚCI

### 6.1.Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez  Zamawiającego.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

- część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- obowiązujące przepisy bhp,

- plan BIOZ,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, oraz wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  Zamawiającemu.

- część szczegółową opisującą:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, prób szczelności, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wbudowywania i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

### 6.2.Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) Używane jednostki wykazano poniżej.

Tabela 2.9.2-1	Jednostki miar

| Parametr | Jednostka | Wartość / przelicznik |
| --- | --- | --- |
| Czas | Sekunda | 1s, s |
|  | Minuta | 1 min = 60 s |
|  | Godzina | 1 h =60 min=3600 s |
|  | Doba | 1 d=24 h=86 000 s |
| Długość | Metr | 1 m |
|  | Milimetr | 1 mm = 0,001 m |
| Powierzchnia | Metr kwadratowy | 1 m2 |
| Objętość | Metr sześcienny | 1 m3 |
|  | 1 litr | 1 l = 0,001 m3 |
| Masa | Kilogram | 1 kg |
|  | Tona | 1 t =.1000 kg |
| Siła | Niuton | 1 N = 1 m kg/s2 |
|  | Kiloniuton | 1 kN = 1000 N |
| Naprężenie |  | 1 kN/m2 |
|  |  | 1 N/mm2 |
| Ciśnienie | Pascal | 1 Pa = 1 N/m2 |
|  | Milibar | 1 mbar = 102 Pa |
| Moc | Wat | 1 w = 1m2 kg/s3 |
| Moc | KiloWat | 1kW=1000W |
| Temperatura | Stopień Celsjusza | 1° C |

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone  Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z zamówieniem.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

### 6.3.Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane.

### 6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych lub przez Zamawiającego, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez  Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji  Zamawiającemu.

### 6.5.Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez nich wzoru lub innych, przez nich zaaprobowanych.

### 6.6.Badania dokonywane przez  Zamawiającego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych i projektu na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

## 7.   OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Zamawiający w obecności Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót /wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Zamawiającego na piśmie.

Zasady określania ilości robót i materiałów. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zabudowanych materiałów w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.

Wagi i zasady ważenia. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez   Zamawiającego.

Czas przeprowadzenia obmiaru. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z  Zamawiającym.

# 8.   ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona  przez  Zamawiającego.

## 8.1. Podział odbiorów

### 8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.

### 8.1.2. Odbiór częściowy

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukc yjny , budowlany itp.  wymieniony w  Zamówieniu

### 8.1.3. Odbiór końcowy

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.

### 8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny)

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym  okresie.

## 8.2. Dokumenty do odbioru robót

### Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego

### następujące dokumenty :

-  dokumentację projektową i ST,

-  receptury i ustalenia technologiczne,

-  dziennik budowy, księgi obmiaru,

-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz ewentualnych badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- certyfikaty , aprobaty  techn.  wbudowanych elementów konstrukcyjnych i  budowlanych

- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru,

-  dokumentację powykonawczą,

-   rysunki(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących.

## 8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót

### Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją

projektową są badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót, oraz oględziny podczas dokonywania odbioru.

Podstawę do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez Zamawiającego oraz dokonywane przez komisję odbioru.

## 8.4. Zgłoszenia do odbioru

Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Zamawiającemu kompletne dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.

# 9.ROZLICZENIE ROBÓT

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz badań i pomiarów wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej.

Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

Rozliczenie robót podstawowych jak i robót tymczasowych będzie dokonywane kosztorysem powykonawczym.

Jeżeli  komisja stwierdza, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST, z uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potrąceń jak za wady trwałe.

Jeżeli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST, to wyłącza te roboty z odbioru.

# 10.   DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

## 10.1 Dokumentacja projektowa

-dokumentację projektową wykonał: ZESPÓŁ PROJEKTOWO-REALIZACYJNY

„PRO-SAN” S.C.  BYTOM , Gliwicka 20

-dokumentacja projektowa składa się z :

- projektu budowlano - wykonawczego

- BIOZ-u

- Przedmiarów robót

- Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót –część ogólna i

Specyfikacje Techniczne Szczegółowe

## 10.2 Normy ,akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i

## ustalenia techniczne

### Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

### Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w umowie przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

### Lista stosowanych norm i normatywów

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne akty prawne. W szczególności dotyczy to między innymi norm i normatywów przywołanych poniżej:

PN - EN 1610-2002 		    Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

PN-93/H-74124	Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowanych w nawierzchniach użytkowych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji badania typu i znakowanie.

PN – B – 10736:1999	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.

PN – EN 1401 – 1		     Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego

polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN – B 10729-1999	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 752-7	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie.

PN-EN 752-5	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

PN-EN 752-4	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko.

PN-EN 752-3	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-2	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-1	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

PN-82/B-02004	Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami.

PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

PN-87/B-01070	Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.˛ Wymagania.

PN-D-95017	Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000	Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-96002	Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

PN-H-74219	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania.

PN-H-74220	Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia.

PN-H-93401	Stal walcowana. Kątowniki równoramienne.

PN-H-93402	Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco.

BN-87/5028-12	Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym.

BN-77/8931-12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-S-02204	Drogi samochodowe-odwodnienie dróg

PN-B-11111	Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka.

Akty prawne

1. Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z dnia

15.12.1994 r  w  sprawie  dziennika  budowy  oraz  tablicy  informacyjnej.

2.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z

dnia  21.02.1995 r. w sprawie  rodzajów  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-

kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących w  budownictwie.

3. Zarządzenie Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z

dnia  15.12.1994 r	w  sprawie  rodzajów  obiektów  budowlanych

przy  których  realizacji  jest  wymagane ustanowienie inspektora nadzoru

inwestorskiego.

4. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia 11.07.2004r. w  sprawie

sposobów deklarowania  zgodność wyrobów  budowlanych oraz sposobu

znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz. U. nr 198,poz.  2041).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu  inwestorskiego ,

obliczenia planowanych kosztów prac projektowych  oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w  programie funkcjonalno- użytkowym( Dz.U.Nr 130,poz1389)

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego( Dz.U.Nr

202,poz2072)

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004r zmieniające rozporządzenie

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz

ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

( DZ.U.Nr 198,poz 2042)

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rw sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( DZ.U.Nr 147,poz 401)

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r w sprawie  oceny zgodności

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE ( DZ.U.Nr

209,poz 1779)

10.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych  do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy  aprobat oraz trybu ich udzielania ,uchylania lub zmiany  ( DZ.U.Nr 209,poz 1780)

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie Informacji dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu Bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia( DZ.U.Nr

120,poz 1126)

12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r.

Nr 207,poz. 2016) z późn. zm.).

13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr19,poz.177z póź. zm.

14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,poz. 881)

15. Ustawa z dnia 15lutego 1962r. o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst

Dz.U. z 1999r. Nr 98,poz. 1150).

16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst

Dz.U. z 2002r. Nr 147,poz.1229)

17. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122,

poz.1321 z późn. Zm.).

18. Ustawa z dnia 27 kwietni9a 2001r. Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. 62,poz.627;

z późn. zm.).

19. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U.

z 2004r., Nr 204,poz. 2086).

20. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz.U.

z 2004r. Nr 204,poz. 2087).

#### Literatura

- Poradnik  majstra  budowlanego.  Wyd. Arkady  W-wa  2003  -  2004r.

- BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej, Warszawa 2001.

- Goliński W., Krupa A., Kuliński B. ,Staśkiewicz K.: Dokumentacja specyfikacje w zamówieniach publicznych. I.P.B.–Rada Koordynacyjna Biur Projektów,Warszawa 2005r.

- Korzeniewski W.: Nowe warunki techniczno-budowlane, POLCEN, Warszawa 2004r.

- Krupa A., Staśkiewicz K.: Dokumentacja projektowa. Specyfikacja techniczna, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2002r.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne, Centrum Postępu Techniczno-Organizacyjnego PROMOCJA Sp. z o.o., Warszawa 2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,(tom I,II,III,IV,V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001-2004