Ogólna charakterystyka robót na obiekcie

### ”Przebudowa drogi powiatowej 4707 S –

### ul. Piaski w Wojkowicach.”

- Przewidywany zakres przebudowy przewiduje wykonanie nowych konstrukcji i nawierzchni chodników ( jednostronnie) na ul. Piaski na odcinku od ul. Spółdzielców do posesji  numer 117 (strona zachodnia).

- Przebieg chodników po śladzie istniejącym.

- W zakresie  robót  przewiduje się do wykonania   :

-  zabudowę krawężników betonowych wystających 15x30 cm i najazdowych 15x22 cm

– dł.354,76 mb;

-  zabudowę obrzeży betonowych 8 x 30 cm – dł.1572,08 mb;

-  wykonanie nowych konstrukcji i nawierzchni chodników z kostek betonowych –

pow.1007,90 m2;

-  wykonanie nowych konstrukcji i nawierzchni zjazdów z kostek betonowych – pow.

814,44 m2;

-  odtworzenie pasa przykrawężnikowego jezdni z mieszanki min.-bit. – pow.177,38m2;

-  rekultywację pasów zieleni poprzez profilowanie, humusowanie i obsianie trawą –

pow.1082,50 m2;

-  oznakowanie docelowe pionowe i poziome;

-  roboty naprawczo – konserwacyjne.