Ogólna charakterystyka robót na obiekcie

### ”Przebudowa drogi powiatowej 4707 S –

### ul. Piaski w Wojkowicach.” – etap I

- Przewidywany zakres przebudowy przewiduje wykonanie nowych konstrukcji i nawierzchni chodników ( jednostronnie – strona zachodnia) na ul. Piaski na odcinku od ul. Spółdzielców do zjazdu (włącznie) za posesją 85.

- Przebieg chodników po śladzie istniejącym.

- W zakresie  robót  przewiduje się do wykonania   :

-  zabudowę krawężników betonowych wystających 15x30 cm i najazdowych 15x22 cm

– dł.176,20 mb;

-  zabudowę obrzeży betonowych 8 x 30 cm – dł.937,21 mb;

-  wykonanie nowych konstrukcji i nawierzchni chodników z kostek betonowych –

pow.581,30 m2;

-  wykonanie nowych konstrukcji i nawierzchni zjazdów z kostek betonowych – pow.

331,70 m2;

-  odtworzenie pasa przykrawężnikowego jezdni z mieszanki min.-bit. – pow.90,00m2;

-  rekultywację pasów zieleni poprzez profilowanie, humusowanie i obsianie trawą –

pow.523,00 m2;

-  oznakowanie docelowe pionowe i poziome;

-  roboty naprawczo – konserwacyjne.